## Portada
EXPERIMENTO PROYECTO INCERTIDUMBRES
Realizado por:
Sebastián Chaves Rojas
John Fred Granados Gomez
Carlos Manuel Navarro Mora
Andrés Rodriguez Gamboa
Alejandro Torres Venegas

## Datos
Datos Constantes | [11 empty] | Datos por iteración
Masa de esfera: | 0.006881 | kg | Diámetro esfera: | 0.011867 | m | Temperatura ambiente: | 28.6 | °C | Capacidad calorífica: | 450 | J/(kg K) | Tiempo de enfriamiento: | 270 | s | Temperatura inicial: | 84.9 | °C | Temperatura final: | 42.49 | °C
Según Brown
Resolución balanza: | 1e-08 | kg | Resolución vernier: | 1e-05 | m | Resolución multímetro: | 0.1 | °C |  |  |  | Resolución temporal: | 0.016667 | s | Resolución multímetro: | 0.1 | °C | Resolución multímetro: | 0.1 | °C
Certificado balanza: | 2e-06 | kg | Certificado vernier: | 2e-05 | m | Certificado multímetro: | 0.6 | °C |  |  |  | Desviación estándar: | 0 | s | Certificado multímetro: | 0.6 | °C | Certificado multímetro: | 0.6 | °C
Desviación estándar: | 5.4406e-08 | kg | Desviación estándar | 5.164e-06 | m | Desviación estándar: | 0.32318 | °C | [6 empty] | Desviación estándar: | 5.2637 | °C | Desviación estándar: | 1.5552 | °C
Datos: | m |  | Datos: | D |  | Datos | T∞ |  |  |  |  | Datos: | τ |  | Datos | T0 |  | Datos | T(τ) |  |  | k
| 0.006881 | kg |  | 0.01187 | m |  | 28.1 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 83.7 | °C |  | 42.5 | °C |  | 0.005101 | s-1
| 0.006881 | kg |  | 0.01187 | m |  | 28.5 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 79.8 | °C |  | 41.8 | °C |  | 0.0050205 | s-1
| 0.006881 | kg |  | 0.01186 | m |  | 28.7 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 79.9 | °C |  | 42.6 | °C |  | 0.0048098 | s-1
| 0.0068811 | kg |  | 0.01187 | m |  | 28.9 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 76.6 | °C |  | 40.2 | °C |  | 0.00526 | s-1
| 0.0068811 | kg |  | 0.01187 | m |  | 28.6 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 81.5 | °C |  | 41.2 | °C |  | 0.0053137 | s-1
| 0.006881 | kg |  | 0.01186 | m |  | 28.8 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 89.3 | °C |  | 43.5 | °C |  | 0.0052022 | s-1
[7 empty] | 29.2 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 91.2 | °C |  | 41.7 | °C |  | 0.0057932 | s-1
[7 empty] | 28.6 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 87.3 | °C |  | 43.1 | °C |  | 0.0051789 | s-1
[7 empty] | 28.3 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 88.7 | °C |  | 42.3 | °C |  | 0.0054763 | s-1
[7 empty] | 28.3 | °C |  |  |  |  | 270 | s |  | 91 | °C |  | 46 | °C |  | 0.00473 | s-1
[21 empty] | Promedio | 0.0051885 | s-1
[21 empty] | Desv. Est. | 0.00030896 | s-1

## Incertidumbres
h promedio: | 36.2807 | W/(K m2)
Variable
m·c/(π·D²·τ): | 25.9236 | W/(K m2) | Incertidumbre | m | c | D | τ | T(τ) | T0 | T∞
|  |  | Resolución | 2.8868e-09 | - | 2.8868e-06 | 0.0048113 | 0.028868 | 0.028868 | 0.028868
|  |  | Repetibilidad | 2.2211e-08 | - | 2.1082e-06 | 0 | 0.49181 | 1.6645 | 0.1022
|  |  | Certificado | 1e-06 | - | 1e-05 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | Estándar | 1.0003e-06 | 0 | 1.062e-05 | 0.0048113 | 0.57681 | 1.6916 | 0.31824
|  |  | Coeficiente | 5272.5677 | 0.080624 | -6114.7242 | -0.13437 | -1.8663 | 0.46045 | -1.4059
|  |  |  | 2.7814e-05 | 0 | 0.0042167 | 4.1797e-07 | 1.1589 | 0.60669 | 0.20018
|  |  | Aporte | 0.0052739 | 0 | -0.064936 | -0.0006465 | -1.0765 | 0.7789 | -0.44741
|  |  |  | 0.001412% | 0% | 0.214% | 2.122e-05% | 58.83% | 30.8% | 10.16%
|  |  | Combinada | 1.4036 | W/(K m2)
1.97
|  |  | Expanidida (k=2) | 2.8072 | W/(K m2)
|  |  | Resultado final | (36.3 ± 2.8) | W/(K m2)